云 南 省 政 府 采 购

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目

招 标 文 件

项目编号：KMZC2024-G1-02694-YCZB-0177/0848-2441ZC210136/1-7

采   购   人：昆明市中医医院

采购代理机构：云南云创招标有限公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	7

一、总则	10

1.项目概况	10

2.合格的投标人	10

3.投标费用	11

二、招标文件	12

4.招标文件的构成	12

5.招标文件的澄清	12

6.招标文件的修改	12

三、投标文件的编制	13

7.投标文件编制的语言及度量衡单位	13

8.投标文件的构成	13

9.投标报价	13

10.投标保证金	14

▲11.投标有效期	14

12.投标文件的签署	15

四、投标文件的递交	15

13.投标文件递交截止时间及地点	15

14.投标文件修改和撤回	15

五、开标与评标	15

15.开标	15

16.评标	16

17.投标文件的澄清	17

18.评标过程的保密	17

六、中标通知和合同授予	17

19.定标	17

20.中标通知	17

七、合同签订	18

21.合同签订方式	18

22.合同书不可分割之部分	18

23.履约担保	18

八、其他事项	18

24.质疑和投诉	18

25.采购代理服务费	19

26.需要补充的其他内容	19

第三章  合同基本格式及主要条款	20

第四章  投标文件格式	28

一、投标文件资格审查部分格式	30

（一）投标函	30

（二）法定代表人身份证明书	32

（三）法定代表人授权委托书	33

（四）投标人基本情况表	34

（五）投标人具有独立承担民事责任的能力	35

（六）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	35

（七）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	35

（八）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	35

（九）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	36

（十）进口产品授权书	36

（十一）招标文件要求提供的医疗器械相关证件	36

（十二）投标保证金	37

（十三）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标的承诺书。	37

（十四）投标人无直接控股、管理关系书面声明函	38

（十五）无串通投标行为的承诺函	39

（十六）廉洁承诺书	41

（十七）招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他资料	42

二、投标文件商务部分格式	43

（一）开标一览表	43

（二）投标分项报价表	44

（三）商务条款偏离表	46

（四）政府采购相关政策	47

（五）类似项目业绩表（如有）	52

（六）供应商对产品的安装、调试、验收方案及售后服务承诺的完整性、可行性	53

（七）项目实施计划、人员安排及培训方案	53

（八）投标质量保证书	54

（九）企业综合实力	55

三、投标文件技术部分格式	56

（一）技术规格偏离表	56

（二）技术支持资料	58

（三）产品质量承诺及保证措施	59

（四）投标人认为有必要提供的其他资料	59

第五章  评标程序及评标办法	60

第六章  采购需求及技术要求	77

一、项目需求一览表	78

二、技术要求	80

三、商务要求	120

采购代理服务费收费标准	121

第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况 昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件，并于2024-12-04 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：KMZC2024-G1-02694-YCZB-0177/0848-2441ZC210136/1-7

1.2项目名称：昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目

1.31标段预算金额：5.9575万元；2标段预算金额：238.35万元；3标段预算金额：31.50万元；4标段预算金额：70.00万元；5标段预算金额：99.10万元；6标段预算金额：51.00万元；7标段预算金额：1.50万元；

1.41标段最高限价：5.9575万元；2标段最高限价：238.35万元；3标段最高限价：31.50万元；4标段最高限价：70.00万元；5标段最高限价：84.10万元；6标段最高限价：51.00万元；7标段最高限价：1.50万元；

1.5采购需求：

| 标段号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | ▲是否进口 | 采购预算单价（元） | 采购预算金额（元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 高清30度关节镜 | 1 | 个 | 是 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 |
| 1 | 2 | 高清70度关节镜 | 1 | 个 | 是 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 |
| 1 | 3 | 关节镜双阀镜鞘及闭孔器 | 1 | 个 | 是 | 11,475.00 | 11,475.00 | 11,475.00 |
| 2 | 4 | 智能超声诊断系统 | 1 | 台 | 否 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2 | 5 | 宫腹腔镜 | 1 | 套 | 否 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
| 2 | 6 | 阴道镜 | 1 | 台 | 否 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 |
| 2 | 7 | 电动手术台 | 1 | 台 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 2 | 8 | 提背式检查床 | 3 | 台 | 否 | 2,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 2 | 9 | 人流吸引器 | 2 | 台 | 否 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | 10 | 妇科检查床 | 4 | 台 | 否 | 12,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 3 | 11 | 心电图采集终端 | 9 | 台 | 否 | 35,000.00 | 315,000.00 | 315,000.00 |
| 4 | 12 | 数字化脑电图仪（视频脑电图仪） | 1 | 台 | 否 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | 13 | 口腔CBCT | 1 | 台 | 否 | 800,000.00 | 800,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | 14 | 牙片宝 | 2 | 台 | 否 | 50,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 |
| 5 | 15 | 电刀 | 1 | 台 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | 16 | 牙片机 | 1 | 台 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | 17 | 牙科移动治疗边柜 | 14 | 台 | 否 | 1,500.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 6 | 18 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 台 | 否 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | 19 | 白内障超声乳化仪 | 1 | 台 | 是 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 7 | 20 | 雾化熏蒸治疗仪 | 1 | 台 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |

注：▲（1）本项目划分为7个标段。投标人须对所投标段内的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项。否则按不实质性响应招标文件要求处理。具体要求详见招标文件第六章。

（2）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.6合同履行期限：1、6标段交货期：合同签订之日起90个日历日内；2、3、4、5、7标段交货期：合同签订之日起30个日历日内。

1.7项目实施地点：昆明市中医医院用户指定地点。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；

1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；

1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

2.2扶持中小企业政策：

2.2.1按照“根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定”执行。

2.2.2节能产品及环境标志产品政策：按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号的规定执行。

2.2.3支持监狱企业政策：按照根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号）执行。

2.2.4支持残疾人福利性单位政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行。

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%。

3.本项目的特定资格要求：

3.1所投产品为进口货物的，投标人如果是代理商或经销商，需提供制造商针对本项目出具的授权书或提供制造商出具给总代理商的长期代理证书及总代理商出具的授权书（如果授权是二级或二级以下的，必须提供每一级别的授权）；（仅适用于本项目1标段和6标段）

3.2投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》 的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

3.3投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（失信信息材料，由招标代理机构负责在项目开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单进行查询，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会，投标人当前存在失信被执行情况时，其投标将被否决。）

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标；

3.6本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

（1）时间：2024年 11 月 12 日至2024年 11 月 20 日，每天上午00：00-12：00，下午12：00-23：59时（北京时间，法定节假日除外）

（2）地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取。

（3）方式：①凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynyc.html或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

②按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

（4）售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）投标文件递交截止时间及开标时间：2024-12-04 09:30（北京时间）。

（2）投标文件递交地点及开标地点：请登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标客户端投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（1标段）:

保证金金额：800.00（元）

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（2标段）:

保证金金额：30000.00（元）

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（3标段）:

保证金金额：4600.00.00（元）

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（4标段）:

保证金金额：10000.00.00（元）

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（5标段）:

保证金金额：13000.00.00（元）

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（6标段）:

保证金金额：7600.00.00（元）

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（7标段）:

保证金金额：200.00.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式不限

保证金缴纳截止时间：2024-12-04 09:30

1.投标文件的递交

网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

2.发布公告的媒介：本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《云南省政府采购网》上公开发布，我公司对其他网站转载本公告的内容不负任何责任。

3.开户信息

开户名：云南云创招标有限公司

开户银行：招商银行昆明滇池路支行

账号：8719 0345 1810 102 01000259

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名    称：昆明市中医医院

地址：昆明市呈贡区祥园街2628号

联系电话：（李老师）0871-63801956

2．采购代理机构信息

名    称：云南云创招标有限公司

地    址：昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼

联系方式：0871-64153311

3．项目联系方式

项目联系人：杨秀群、郝宏飞、包海燕、后俊、张韵、樊艳瑾

电    话：0871-64153311

传    真：0871-64105031

邮政编码：650106

4. 监督部门联系方式

昆明市财政局 监督电话：0871-63544951

5.技术支持

政采云有限公司

咨询服务电话：400-881-7190

云南CA服务电话：4006727666

云南壹证通服务电话：4000040628

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人 | 昆明市中医医院 |
| 1.2 | 采购代理 | 云南云创招标有限公司 |
| 1.3 | 项目名称 | 昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目 |
| 1.4 | 项目编号 | KMZC2024-G1-02694-YCZB-0177/0848-2441ZC210136/1-7 |
| 1.5 | 合同履行期限及交货地点 | 合同履行期限：1、6标段交货期：合同签订之日起90个日历日内；2、3、4、5、7标段交货期：合同签订之日起30个日历日内。 交货地点：昆明市中医医院用户指定地点。 |
| 1.6 | 本项目采购预算及最高限价 | 本项目1标段采购预算价：5.9575万元。 本项目1标段最高限价：5.9575万元。 本项目2标段采购预算价：238.35万元。 本项目2标段最高限价：238.35万元。 本项目3标段采购预算价：31.50万元。 本项目3标段最高限价：31.50万元。 本项目4标段采购预算价：70.00万元。 本项目4标段最高限价：70.00万元。 本项目5标段采购预算价：99.10万元。 本项目5标段最高限价：84.10万元。 本项目6标段采购预算价：51.00万元。 本项目6标段最高限价：51.00万元。 本项目7标段采购预算价：1.50万元。 本项目7标段最高限价：1.50万元。 报价超过各设备采购预算价或最高限价的，其投标文件将被视为非实质性响应招标文件。 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见第二章“投标人须知正文第2条”。 |
| 5 | 招标文件澄清截止时间 | 招标文件澄清截止时间：投标人自获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 10 | 投标保证金 | （1）1标段投标保证金金额：人民币捌佰元整（¥800.00元）； （1）2标段投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30,000.00元）； （1）3标段投标保证金金额：人民币肆仟陆佰元整（¥4,600.00元）； （1）4标段投标保证金金额：人民币壹万元整（¥10,000.00元）； （1）5标段投标保证金金额：人民币壹万叁仟元整（¥13,000.00元）； （1）6标段投标保证金金额：人民币柒仟陆佰元整（¥7,600.00元）； （1）7标段投标保证金金额：人民币贰佰元整（¥200.00元）； （2）投标保证金缴纳方式：投标保证金应用投标货币，即人民币，必须从投标人的基本账户划出，并以支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式不限，其它方式提交投标保证金视为无效，转账、电汇凭证、网银备注栏内必须注明项目名称或招标编号； （3）投标保证金缴纳时间：投标保证金必须在规定提交时间前完成投标保证金缴纳，其有效期应不短于投标有效期。投标保证金的缴纳时间以实际完成投标保证金缴纳的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则将被视为非实质性响应招标文件。 （4）温馨提示：供应商可根据需要按照《昆明市财政局关于规范政府采购保证金管理及开展试点保证保险工作的通知》和《昆明市财政局关于推进政府采购合同融资工作的通知》使用“昆明市政府采购金融业务一站式服务平台”中的政府采购合同融资业务和保证保险业务。 （5）以转账、电汇、网银方式提交的注意事项： 提交时间：投标文件递交截止时间前 开 户 名：云南云创招标有限公司 开 户 行：招商银行昆明滇池路支行 账 号：8719 0345 1810 102 01000259 联 系 人：张勤 联系电话：0871-64153137 |
| 11 | ▲投标文件有效期 | 自开标之日起90天 |
| 12.1 | 投标文件签署 | 按照投标文件格式，要求单位电子签章和个人数字证书电子签名：需要企业电子签章、法定代表人电子签名或授权代理人签字。 注：自然人投标的，单位电子签章、法定代表人电子签字以投标自然人电子签名代替。 |
| 13.1 | 投标文件递交截止时间 | 2024-12-04 09:30（北京时间） |
| 13.2 | 投标文件递交地点 | 请登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标客户端投标 |
| 17.1 | 开标时间和地点： | 开标时间：同投标文件递交截止时间； 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 25 | 采购代理服务费 | 采购代理机构参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号）文件的标准和国家发展和改革委员会《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的规定,以中标金额为基准，按货物类收费标准计算，向中标人收取代理服务费。 |

## 一、总则

### 1.项目概况

1.1采 购 人：详见投标人须知前附表。

1.2采购代理：详见投标人须知前附表。

1.3项目名称：详见投标人须知前附表。

1.4项目编号：详见投标人须知前附表。

1.5合同履行期限及交货地点：详见投标人须知前附表。

1.6本项目采购预算及最高限价：详见投标人须知前附表。

### 2.合格的投标人

2.1参加政府采购活动的投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件要求并提供证明材料：

2.1.1投标人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2.1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；

2.1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；

2.1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

2.1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.2采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件：

2.2.1所投产品为进口货物的，投标人如果是代理商或经销商，需提供制造商针对本项目出具的授权书或提供制造商出具给总代理商的长期代理证书及总代理商出具的授权书（如果授权是二级或二级以下的，必须提供每一级别的授权）；（仅适用于本项目1标段和6标段）

2.2.2投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》 的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

2.2.3投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（失信信息材料，由招标代理机构负责在项目开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单进行查询，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会，投标人当前存在失信被执行情况时，其投标将被否决。）；

2.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标；

2.3本次招标不接受联合体投标。

2.4接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 2.1-2.3项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

2.5符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

### 3.投标费用

3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 二、招标文件

### 4.招标文件的构成

4.1本招标文件包括：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  合同基本格式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  评标程序及评审办法

第六章  采购需求及技术要求

4.2根据本须知第5条和第6条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读招标文件中全部内容，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被视为非实质性响应招标文件。

### 5.招标文件的澄清

5.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），通过在线方式进行不署名提问。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，在政采云平台及书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对投标人自获取招标文件之日起7个工作日内收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个获取招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的疑问问题将不予回答。

### 6.招标文件的修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3投标人应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

6.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文件编制的语言及度量衡单位

7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2用非中文版印刷的产品说明书、技术资料等，投标人应提供符合我国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。

7.3投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。

7.4投标文件编写注意事项

（1）投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“采购需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注▲号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

（2）对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

### 8.投标文件的构成

8.1招标文件附件中提供格式的，请按照附件的格式填写。

8.2投标文件全部采用电子文档，由资格审查部分、商务部分及技术标部分组成。

8.3所投货物证明材料：

（1）第六章中要求提供的相应证书和资料；

（2）投标货物技术参数说明及单价表；

（3）投标质量保证书；

（4）投标货物售后服务承诺；

（5）所投货物说明书、技术资料、产品彩页等；

（6）产品原产地证明、产品检验报告、出厂合格证（扫描件加盖公章）。

8.4招标文件中要求提供及投标人认为需要提供的其他资料。

8.5投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

### 9.投标报价

9.1报价应为一次性人民币含税价（元），包括货物成本价、利润、运费及代理服务费、保险、税收、安装、调试、质保、培训、服务、采购代理服务费等所有费用。投标报价应为人民币报价，其他货币报价为无效报价。

9.2投标人应在投标文件中的《开标一览表》标明拟提供货物的总价，在《投标分项报价表》中标明拟提供货物的单价，并且此单价均为使用地交货价。投标人没有填入价格的部分在项目实施时采购人将不予支付，并认为此部分费用已包括在其单价和投标报价中，投标人不得由此向采购人进行索赔。

9.3投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

9.4任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价，否则被视为非实质性响应招标文件。

9.5投标报价表中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非实质性响应招标文件。

9.6投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价报价，否则一经查实，将被视为非实质性响应招标文件。

▲9.7投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则该投标无效，将被视为非实质性响应招标文件。

### 10.投标保证金

10.1投标保证金金额：详见前附表。

10.2投标保证金的缴纳方式：投标保证金应用投标货币，即人民币，必须从投标人的基本账户划出，并以支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等非现金形式不限，其它方式提交投标保证金视为无效，转账、电汇凭证、网银备注栏内必须注明项目名称或招标编号；

10.3投标保证金缴纳时间：投标保证金必须在规定提交时间前到达云南云创招标有限公司账户，其有效期应不短于投标有效期。投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则将被视为非实质性响应招标文件。

10.4保证金退还：

（1）以转账、电汇、网银方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

（4）中标人的投标保证金在与使用单位签订了合同，交纳了中标服务费五个工作日后退还。

（5）未中标人的投标保证金将在中标通知书发出5个工作日后退还。

10.5下列任何情况之一发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标书中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标人未在规定时间内交纳招标文件所规定的费用的；

（3）中标人未能在规定期限内签订合同的。

### ▲11.投标有效期

11.1投标人的投标文件应从“投标人须知前附表”中规定的时间，投标有效期不足的投标，将被视为非实质性响应招标文件。

11.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式确认。投标人可以拒绝采购人的这种要求但不得没收投标保证金，同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

### 12.投标文件的签署

12.1按照投标文件格式，要求单位电子签章和个人数字证书电子签名：需要企业电子签章、法定代表人电子签名或授权代理人签字。

注：自然人投标的，单位电子签章、法定代表人电子签字以投标自然人电子签名代替。

12.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处电子签名和加盖电子公章。

## 四、投标文件的递交

### 13.投标文件递交截止时间及地点

13.1投标文件的递交不得迟于“投标人须知前附表”规定的时间。网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

13.2投标文件的递交地点详见“投标人须知前附表”规定的地点。

### 14.投标文件修改和撤回

14.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

14.2修改的投标文件应按照政采云平台规定进行编制和递交。

14.3根据本须知第10.5条规定，在投标截止时间至投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

### 15.开标

15.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织网上开标。

15.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标。

15.3开标程序：

(1)开标会由采购代理机构主持；

(2)开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

(3)发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

(4)开标会议结束。

15.4投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理并记录在案。

### 16.评标

16.1资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第五章  评标程序及评标办法”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

16.2评标由采购人根据招标货物特点依法组建的评标委员会负责，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并由相关部门监督。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督。

16.3评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则；

16.4评标办法：本项目评标采用综合评分法，综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

16.5评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第五章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

16.6评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

▲16.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目（包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、合同履行期限短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

16.9若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件第六章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按16.8款规定处理。

16.10在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 17.投标文件的澄清

17.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

### 18.评标过程的保密

18.1投标文件开启后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及评标无关的其他人透露。

18.2评标期间，投标人不得与评标委员会成员和采购人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评审结果的活动，否则一经核实，其投标文件将被宣布为废标，并将承担相应的法律责任。

## 六、中标通知和合同授予

### 19.定标

19.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

19.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人按顺序确定中标人。

### 20.中标通知

20.1采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

20.2中标通知书是合同的一个组成部分。

## 七、合同签订

### 21.合同签订方式

21.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

21.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

21.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 22.合同书不可分割之部分

22.1招标文件；

22.2中标人的投标文件及澄清文件；

22.3中标通知书；

22.4合同书附件。

### 23.履约担保

23.1如招标文件有规定提交履约担保的，签订合同前，中标人应按履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

23.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 八、其他事项

### 24.质疑和投诉

24.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。受理质疑部门、联系人、联系电话详见“投标邀请（招标公告）”中联系人及联系方式。

24.2投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

24.3采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

24.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

### 25.采购代理服务费

25.1本项目采购代理服务费计算标准详见“投标人须知前附表”，向中标人收取代理服务费。

25.2中标人应在领取《中标通知书》前向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

25.3采购代理服务费收费标准详见招标文件最后一页。

### 26.需要补充的其他内容

26.1其他未尽事宜按国家相关法律法规执行。

26.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子公章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子公章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

26.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  合同基本格式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 交货期：1、6标段交货期：合同签订之日起90个日历日内；2、3、4、5、7标段交货期：合同签订之日起30个日历日内。 |
| 2 | 交货地点 | 昆明市中医医院用户指定地点。 |
| 3 | 交货方式 | 投标人负责安装、调试，验收后完整交货。 |
| 4 | 付款方式 | 乙方将全部产品送达交货地点安装调试完毕且经甲方验收合格后，在符合合同约定的条件下，甲方支付合同总价的90%给乙方，剩余的10%作为履约保证金，在履约期满二年且乙方不存在违约的情况下，且符合本合同约定的条件下无息退还给乙方。 |
| 5 | 质量保证期 | 详见招标文件第六章“采购需求及技术要求”。 |
| 6 | 质量要求 | 达到国家及行业相关要求，满足招标文件要求，设备质量合格，一次性验收合格。 |

说明：合同格式仅供参考，以中标人与采购人最终协商确定的合同格式为准。

合同编号：                       合同自编号：		            项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：年　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人单位章）名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签 订 日 期：

乙方（供应商单位章）名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签 订 日 期：

丙方（鉴证方单位章）名称：云南云创招标有限公司

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经　办　人：

电   话：

采购合同

买方（以下简称甲方）：昆明市中医医院

卖方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他法律规定，为明确甲、乙双方的权益，甲乙双方本着自愿、公平、诚信、互惠的原则，经甲、乙双方协商，就甲方购买乙方产品事宜达成如下一致条款。

一、产品品牌、名称、型号、数量、单位、单价、总价：

| 产品名称 | 制造商 |  | 型号 | 品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量（单位） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款 |  | 大写： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）乙方的投标文件资料、详细的产品明细（例如：品牌、名称、型号、款式、材质、数量、单位、颜色、规格、质量要求、物理性能、几何尺寸、色差、技术参数等）和合同价格详见附件。

2）合同价格为本合同的包干价，不再产生任何其他费用，即除了本合同明确约定的合同价格外，乙方不得再向甲方收取任何其他费用。

二、支付方式：

1、支付方式：

1）乙方将全部产品送达交货地点安装调试完毕且经甲方验收合格后，在符合本合同约定的条件下，甲方支付合同总价的 90 %给乙方；

2）剩余的 10 %作为履约保证金，在履约期满二年且乙方不存在违约的情况下，且符合本合同约定的条件下无息退还给乙方。

2、因为合同价款需要由政府相关部门审批同意后由政府相关部门拨付，所以乙方收取合同价款前，乙方需提前开具并交付给甲方合法的符合政府相关部门要求的正式发票，甲方在收到乙方发票后提交政府相关部门办理相关手续，并在政府相关部门审批同意且将相应款项拨付给甲方后十五个工作日内支付给乙方。

3、在甲方付款前，乙方应提前十五个工作日开具并交付给甲方合法的符合甲方要求的正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

4、乙方交货不合格或产品存在质量问题，则甲方有权拒绝付款，并追究乙方的违约责任。

三、交货：

1、交货时间：乙方需在          年     月     日前交付产品（包括所有随机技术资料：原产地证明、发票、合格证、保修卡、操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等及配备的用件、工具等）并安装调试完毕及验收完毕；交货前乙方必须提前十天通知甲方具体交货时间，以便甲方提前做好准备。

注：如果甲方现场不具备交货条件的，则交货期相应顺延，甲方不承担违约责任。

2、交货地点：甲方指定的地点。

3、交货方式：乙方免费送货上门并负责安装调试。

4、乙方的产品只有在送到指定交货地点安装调试完毕后并且经甲方验收合格后方算交货完毕。

5、甲方仅仅对产品的表面质量进行验收，即甲方验收合格不代表对乙方产品的质量认可。

6、乙方自行负责交货、运输、装卸、安装调试、施工等过程中的安全责任，否则引起的一切损失由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

7、货物在甲方验收合格前的毁损、灭失的风险由乙方承担；货物在甲方验收合格并接受后的毁损、灭失的风险由甲方承担。

四、验收标准、方式：

有样品的，甲方依照留存甲方处的样品对乙方提供的产品进行验收，但乙方同时需保证产品符合国内最高质量标准；没有样品的，依照国家质量标准及本合同的约定进行验收，但是如果有更高质量标准的，则必须达到更高的质量标准。

五、质量及售后服务：

1、乙方保证具备上述产品的合法销售权，还应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉；乙方保证销售的产品符合国家质量标准；乙方保证甲方购买的产品可以满足甲方的用途。

2、乙方应保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备。乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定和甲方要求承担维修义务，所有费用由乙方负担。

3、本合同约定的产品的履约保证期为    年（履约保证期自甲方验收合格之日的次日起算）；乙方在履约保证期内应确保开机率为95%以上（即每年故障停机不超过18个工作日，按壹年365个工作日计算），如达不到此要求，即相应延长履约保证期；故障停机超过18个工作日/年，每超过一天，履约保证期延顺三十日；故障停机未超过18个工作日/年，则履约保证期按实际停机天数延顺；履约保证期内乙方提供免费的维护、维修、更换零部件、保养等服务；如果在履约保证期内产品出现质量问题的，则乙方给予无条件换货，或按照甲方要求进行退货，构成违约的追究乙方的违约责任。

4、乙方应提供设备的终身维护和负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，履约保证期满后，乙方以 出厂价 的优惠价供应维修零配件，免人工费。

5、如果产品在履约保证期内产生质量问题，则乙方必须在甲方通知后的 24 小时内上门提供服务。

6、乙方的产品如果在履约保证期内产品出现质量问题，按照以下约定进行处理：

1)如果是质量不合格的（需经合法的质量鉴定机构确定），则乙方给予无条件换货，或按照甲方要求进行退货，构成违约的追究乙方的违约责任；

2)如果通过维修或更换零部件后可以达到全新产品的质量品质的，则由乙方负责免费维修（含更换零部件），履约保证期限予以顺延（更换的零部件的期重新计算，且不得少于半年；注：                                                      ）。

7、在履约保证期内，乙方保证做到每3个月巡检保养一次。乙方在进行以上回访、保养维护前必须提前通知甲方，以便双方彼此协调安排好时间。

8、甲方使用期间，根据甲方要求，乙方不限次数的免费对甲方相关人员进行操作及专业培训，保证甲方人员可以正确的使用该产品。甲方在设备使用过程中发生技术问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方技术支持电话：                   。

9、乙方质量服务电话：                       ，联系人:            。

六、特别约定：

1、甲方付款前，乙方需向甲方提供进口设备所需的进口商品检验证明和按特殊要求提供进口产品机电许可证。

2、在履约保证期内，乙方更换的产品零部件如果未能达到约定的使用寿命的，则乙方应提供技术解决并保证甲方终身的正常使用。

3、如果甲方通过邮寄方式向乙方送达通知等书面资料的，则在甲方邮寄之日的次日即视为已送达。

4、如乙方或其工作人员向甲方工作人员进行任何形式的贿赂行为，则甲方有权单方面解除本合同，乙方除了需退还甲方所支付的所有款项外，还需按总货款的40%向甲方支付违约金。

七、违约责任

1、甲乙双方任何一方不得违反本合同约定，否则另一方有权单方面解除本合同，并且违约一方需赔偿另一方的损失。本合同另有约定的，依照其他约定。

2、乙方逾期交货的，乙方每逾期一天需按逾期货品的总价值的0.5%向甲方支付逾期交货违约金；乙方逾期交货超过五日的，甲方有权单方面解除本合同，并且乙方需向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

3、合同相关款项已由政府相关部门拨付给甲方后，甲方逾期付款的，甲方需按银行同期存款利率对应的利息承担违约责任。

4、乙方未能按照本合同约定提供及时完善的售后服务的，则每逾期一小时需向甲方支付逾期履行违约金人民币1000元，乙方逾期超过二十四个小时的，甲方有权单方面解除本合同，并且乙方需向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

5、乙方未能在甲方要求的时间内及时履行退、换货义务的，则每逾期一天需按该商品价款的0.5%向甲方支付逾期履行违约金，乙方逾期超过五日的，甲方有权单方面解除本合同，并且乙方需向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

6、本合同依约终止的（本合同因履行完毕而终止的除外），乙方均需在本合同终止之日起三日内退还甲方已付的全部款项，否则每逾期一日按逾期款项的0.5%向甲方支付逾期付款违约金。

7、由于乙方产品的质量问题引起人身或财产损失的，由乙方负责承担赔偿及法律责任，并视为乙方违约。

8、实际损失（包括间接损失）大于约定的违约金的，按照实际损失（包括间接损失）进行赔偿。

八、争议：在履行本合同中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，若协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

九、其他约定：

1、本合同其他未尽事宜，甲乙双方可以协商一致后签订补充协议。

2、本合同自甲乙双方签章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

3、附件：

1）乙方的投标文件资料和承诺书（以有利于甲方的原则进行适用）；

2）《产品明细》；

3）                           。

甲方：昆明市中医医院                                  乙方：

法定代表人：                                          法定代表人：

分管院领导：

科室负责人：                                          主管负责人：

器械科：　　　　　　　　　　　                        授权代理人：

地址：昆明市呈贡区祥园街2628号                        地址：

电话：0871-63801956                                   电话：

传真：0871-63194930                                   传真：

开户行：

账号：

签约时间：      年     月     日

第四章  投标文件格式

昆明市中医医院宫腹腔镜等采购项目（   标段）

投标文件

项目编号：KMZC2024-G1-02694-YCZB-0177/0848-2441ZC210136/1-7

投标人：	（加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：	（电子签名）

地  址：

联系人：	                  	     联系电话：

年	月	日

### 一、投标文件资格审查部分格式

### （一）投标函

致：云南云创招标有限公司

我方仔细研究了       （采购项目名称） （项目编号：       ）招标文件的全部内容，正式授权     （姓名和职务）    全权代表    （投标人全称）    参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价     （大写） 元，人民币(￥  )，在    （合同履行期限）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、我公司理解并完全接受本文件全部内容，并承诺参与投标后，不再对招标文件内容有任何疑问。

10、本投标自开标之日起    天内有效。

11、              （其他补充说明）     。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                          邮政编码：

电话：                          传    真：

开户银行名称：

开户银行账号：

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

投标人全称（加盖电子公章）：

日期：

### （二）法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

身份证号码：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证扫描件（彩色）。

| 法定代表人身份证复印件正面 |  | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

投标人全称（加盖电子公章）：

日期：        年        月        日

### （三）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加云南云创招标有限公司代理的（项目名称）     (项目编号：           )的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（电子签名或签字）：                       性别：                   年龄：

部    门：                     职务：

身份证号码：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人 (电子签名)：

日期：     年     月     日

| 代理人身份证复印件正面 |  | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

注：1.附授权委托人身份证扫描件（彩色），如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

2.本项目要求委托代理人为投标人本单位员工，提供委托代理人社保缴纳记录证明。如投标人代表不是法定代表人，应当在《法定代表人授权委托书》后提供授权代表由投标人缴纳社保的证明材料，其他单位代缴社保的证明材料不予认可。

### （四）投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 企业地址： |  |
| 3 | 所有资质： |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 |
| 7 | 统一社会信用代码： （请附营业执照复印件） |  |
| 8 | 主营范围： 1、 2、 3、 4、 … |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

注：1、附投标人简介（包括投标人固定经营场所、从业人员、技术能力等）。

2、附投标人的营业执照。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （五）投标人具有独立承担民事责任的能力

投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明扫描件加盖电子公章。

1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；

3）投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，应提供其有效的“执业许可证等证明文件”；

4）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”；

5）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

### （六）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

按资格要求，投标人提供2021年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）（扫描件加盖电子公章）。

### （七）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书（扫描件加盖电子公章）。

### （八）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

按资格要求，投标人提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（扫描件加盖电子公章）。

### （九）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（加盖电子公章）。

### （十）进口产品授权书

所投产品为进口货物的，投标人如果是代理商或经销商，需提供制造商针对本项目出具的授权书或提供制造商出具给总代理商的长期代理证书及总代理商出具的授权书（如果授权是二级或二级以下的，必须提供每一级别的授权）。提供相关进口产品授权书（扫描件加盖电子公章）。（仅适用于本项目1标段和6标段）

### （十一）招标文件要求提供的医疗器械相关证件

投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》 的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）（扫描件加盖电子公章）

### （十二）投标保证金

附投标保证金缴纳凭证（扫描件加盖电子公章）。

### （十三）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标的承诺书。

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标，提供承诺书（加盖电子公章）。投标人自行编制，格式自拟。

### （十四）投标人无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加_    (项目名称)      同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

### （十五）无串通投标行为的承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按照格式填写《投标人在职人员情况表》相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

投标人在职人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员。

▲2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （十六）廉洁承诺书

承诺书（投标人）

本企业参与                          项目的投标人，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱云南省招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人(电子签名)：

日期：______年_____月_____日

### （十七）招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他资料

投标人自行编制，格式自定。

### 二、投标文件商务部分格式

### （一）开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 制造商 |  |
| 规格型号 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金（元） |  |
| 其他承诺或声明 |  |

注：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.此表中的投标总价即为最终报价，不允许有任何调整，如有价格折扣，应在投标声明中列出，开标时一并予以公布，未在本表中列出的价格折扣一律不予认可。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （二）投标分项报价表

项目名称：                                                                                          项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 所投产品注册证名称 | 所投产品注册证型号和规格 | 医疗器械注册证编号 | 制造商名称 | 产地 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 制造商企业规模（微型/小型/中型/大型/） | 质保期 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须根据招标文件“第六章采购需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委将视为未响应招标文件实质性要求。

2、单价（元）是指单台/单套设备的价格，此表中“合计”不能超过“第六章采购需求及技术要求”中规定的各设备最高限价，合计应与“开标一览表”中投标总价的价格保持一致。

3、在“制造商企业规模”列中如实填写“微型企业”、“小型企业”、“中型企业”、“大型企业”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商企业规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

4、标段说明：1标段：序号1-3；2标段：序号4-10；3标段：序号11；4标段：序号12；5标段：序号13-17；6标段：序号18-19；7标段：序号20。

5、如果不提供详细投标分项报价表将视为非实质性响应招标文件。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （三）商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件的条款要求 | 投标文件对应承诺 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |  |
| 3 | 交货方式 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 质量要求及 质保期 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供商务条款偏离表将视为非实质性响应招标文件。

2.投标人应对照招标文件中相应的商务条款要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务条款做出了响应，并申明与本招标文件所要求商务条款的偏差和例外。

3.商务条款是指：招标文件第六章《采购需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的合同履行期限、交货地点、交货方式、付款方式、质量要求及质保期、售后服务等要求。

4.各投标人应如实填写本表。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （四）政府采购相关政策

《中小企业声明函》（货物）（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：______年_____月_____日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公告公开中标人的《中小企业声明函》。

3.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

5.本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：      年      月      日

1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，如不提供本函，视为自愿放弃残疾人福利性单位扣减。

2.中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.投标人若不属于残疾人福利性单位，可不提供此附件。

监狱企业证明材料（若有）

附监狱企业证明材料扫描件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1.投标人若不属于监狱企业，可不提供此附件。

节能环保产品清单

| 序号 | 产品名称 | 依据标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、本表不填写不构成废标条款，但造成无法认定是否属于节能环保产品的不参与该项打分。

2、节能、环保产品认证证书附后。

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （五）类似项目业绩表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 承担范围 | 合同金额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：附证明材料扫描件

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日  期：         年        月         日

### （六）供应商对产品的安装、调试、验收方案及售后服务承诺的完整性、可行性

投标人自行编写。

### （七）项目实施计划、人员安排及培训方案

投标人自行编写。

### （八）投标质量保证书

致昆明市中医医院：

本保证书作为           (投标人)对昆明市中医医院委托云南云创招标有限公司组织的招标编号为：        的     （项目名称）    提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产企业质量保证书(或合格证明)的货物；

2、保证采购人在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权,提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“投标文件售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标之日起90日内有效，如我方最终成交则至货物质保期满为止有效。

投标人全称(盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

### （九）企业综合实力

投标人自行编写。

### 三、投标文件技术部分格式

### （一）技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 正偏离/响应/负偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(加盖电子公章)：

法定代表人或委托代理人（电子签名）：

日期：______年_____月_____日

注：

1.如果不提供技术规格偏离表将视为非实质性响应招标文件。

2.投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，不得复制招标文件的参数填写，否则评标委员会有权判定为负偏离。

3.上表“序号”一列，应对应该产品在第六章《采购需求及技术要求》中的序号填写。

4.投标人必须对招标文件第六章《采购需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，若不如实填写、投标人自行承担相关法律责任。投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（技术支持资料可以是投标产品公开发布的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、宣传资料、图纸、截图证明等）。

5.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的页码标注在“技术支持资料索引（页码及条目号等）”一栏中。

### （二）技术支持资料

可以是投标产品公开发布的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、宣传资料、图纸、截图证明等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。

注：技术支持资料需清晰可分辨，否则后果自负。

### （三）产品质量承诺及保证措施

投标人自行编写。

### （四）投标人认为有必要提供的其他资料

第五章  评标程序及评标办法

资格审查前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查评审标准 | 投标人具有独立承担民事责任的能力 | 投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供2021年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（加盖电子公章）。 |
|  | 进口产品授权书 | 所投产品为进口货物的，投标人如果是代理商或经销商，需提供制造商针对本项目出具的授权书或提供制造商出具给总代理商的长期代理证书及总代理商出具的授权书（如果授权是二级或二级以下的，必须提供每一级别的授权）。提供相关进口产品授权书（扫描件加盖电子公章）。（仅适用于本项目1标段和6标段） |
|  | 医疗器械相关证件 | 投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》 的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 信用状况 | 投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单” （失信信息材料，由招标代理机构负责在项目开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单进行查询，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会，投标人当前存在失信被执行情况时，其投标将被否决。） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供书面声明函（加盖电子公章）。 |
|  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标，提供承诺书（加盖电子公章）。 |
|  | 联合体 | 本次招标不接受联合体投标。 |

1.资格审查程序：开标结束后由采购人或者采购代理机构按资格审查前附表规定的评审标准对投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人不足3个的，不予评标。

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4 | 符合性评审标准 | 法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的授权委托书 | （1）若法定代表人参加投标时，须提供法定代表人身份证明书及身份证（加盖电子公章）； （2）若委托代理人参加投标时，须提供：①法定代表人身份证明书；②法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（加盖电子公章）； （3）按规定格式填写； |
|  |  | 投标报价 | （1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （2）在投标文件中，投标人投报两个或多个报价的； |
|  |  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的； |
|  |  | 投标文件格式 | （1）原则上投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的； （2）投标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的； |
|  |  | 投标保证金 | 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； |
|  |  | 采购内容 | 满足招标文件招标范围的要求； |
|  |  | 合同履行期限 | 满足招标文件合同履行期限的要求； |
|  |  | 实质性条款 | 未实质性响应招标文件中标注▲号条款内容的； |
|  |  | 无串通投标情形 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （7）其他围标串标的情形。 |
|  |  | 其他投标无效情形 | （1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （2）其他不符合招标文件实质性要求及法律、法规规定的其他情形。 |
| 7.2 | 综合评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：50分。 商务部分F3：20分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1 （满分30分） | a.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。 b.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扣减额投标报价的10%，用扣除后的最终价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2 （满分50分） | 1标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共2条，满分14分，负偏离一条扣7分，未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共10条，满分35分，负偏离一条扣3.5分，分数扣完为止。 2.节能产品（满分0.5分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.5分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 2标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49.7分） （1）标注星号（“★”）条款的评审（满分35.7分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共51条，满分35.7分，负偏离一条扣0.7分，分数扣完为止。 （2）未标注星号（“★”）条款的评审（满分14分） ①智能超声诊断系统未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得5分，否则不得分。 ②宫腹腔镜未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得6分，否则不得分。 ③阴道镜未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得1分，否则不得分。 ④电动手术台未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 ⑤提背式检查床未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 ⑥人流吸引器未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 ⑦妇科检查床未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 2.节能产品（满分0.15分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.15分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.15分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.15分，不提供的不得分。 3标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49.5分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共15条，满分34.5分，负偏离一条扣2.3分，未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共15条，满分15分，负偏离一条扣1分，分数扣完为止。 2.节能产品（满分0.25分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.25分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.25分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.25分，不提供的不得分。 4标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49.4分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共8条，满分18.4分，负偏离一条扣2.3分，未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共31条，满分31分，负偏离一条扣1分，分数扣完为止。 2.节能产品（满分0.3分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.3分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.3分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.3分，不提供的不得分。 5标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49分） （1）标注星号（“★”）条款的评审（满分34.5分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共23条，满分34.5分，负偏离一条扣1.5分，分数扣完为止。 （2）未标注星号（“★”）条款的评审（满分14.5分） ①口腔CBCT未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共15条，满分12分，负偏离一条扣0.8分，分数扣完为止。 注：口腔CBCT参数共计22大条（序号1-22），未标注星号（“★”）的条款大条中不满足任意一小条均视为该大条不满足。 ②牙片宝未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得1分，否则不得分。 ③电刀未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 ④牙片机未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 ⑤牙科移动治疗边柜未标注星号（“★”）的条款全部满足招标文件要求得0.5分，否则不得分。 2.节能产品（满分0.5分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.5分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 6标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49.9分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共13条，满分29.9分，负偏离一条扣2.3分，未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共20条，满分20分，负偏离一条扣1分，分数扣完为止。 2.节能产品（满分0.05分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.05分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.05分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.05分，不提供的不得分。 7标段： 1、供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分49.5分） 根据招标文件第六章采购需求及技术要求中的技术参数部分，标注星号（“★”）的条款为重要技术指标及要求，共6条，满分33分，负偏离一条扣5.5分，未标注星号（“★”）的条款为一般技术条款，共6条，满分16.5分，负偏离一条扣2.75分，分数扣完为止。 2.节能产品（满分0.25分） 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.25分，不提供的不得分。 3.环境标志产品（满分0.25分） 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.25分，不提供的不得分。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3 （满分20分） | 1.业绩评审评分（满分4分） 投标人近三年（2021年至今）类似项目业绩证明文件，每提供一个得0.5分，分数加满为止。 注：证明材料为有效合同或中标（成交）通知书扫描件加盖电子公章，业绩证明材料的落款时间需为2021年1月1日至今，未提供或无效业绩的不得分。 2.供应商对产品的安装、调试、验收方案及售后服务承诺的完整性、可行性（满分5分） 提供完善的技术服务方案和售后服务方案，至少包括对产品的安装、调试、验收方案、巡检内容、故障处理、性能调优、升级服务等方面。提供完整售后服务及故障处理程序，包括流程、响应/处理时间、负责人及负责人电话、质量监管及处罚等。 第一个档次（5分）：技术服务方案全面、合理可行，售后服务方案安排科学合理、可操作性强，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强，有相应的惩罚措施的； 第二个档次（4分）：技术服务方案全面，售后服务方案、承诺及保证具体可行，有针对性，有相应的惩罚措施的； 第三个档次（3分）：技术服务方案一般，售后服务方案、承诺及保证具体可行，有一定的针对性； 第四个档次（2分）：技术服务方案有明显瑕疵，售后服务能力差，售后服务方案、承诺及保证基本可行，但缺乏针对性 第五个档次（1分）：未提供技术服务方案，售后服务能力较差，售后服务方案、承诺及保证基本没有针对性。 3.项目实施计划、人员安排及培训方案（满分5分） 第一个档次（5分）：项目实施计划具体，拟投入本项目工作人员配备合理、可操作性强，有具体可行的技术培训方案； 第二个档次（4分）：项目实施计划基本可行，拟投入本项目工作人员配备基本合理、可操作性一般，有具体可行的技术培训方案； 第三个档次（3分）：项目实施计划一般，拟投入本项目工作人员配备基本合理、可操作性一般，有培训方案，但针对性一般； 第四个档次（2分）：项目实施计划差，拟投入本项目工作人员配备不合理，技术培训方案简单； 第五个档次（1分）：项目实施计划较差，拟投入本项目工作人员配备不合理，无培训方案； 未提供项目实施方案及技术培训方案的本项不得分。 4.交货期评分（满分3分） 满足招标文件要求得1分，每提前10个日历天交货（不足10个日历天的不计）加1分，加满为止。 5.质保期评分（满分3分） 满足招标文件要求得1分，每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1分，加满为止。 |

评标程序及评标办法

1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，制定本办法。

2.评审机构

2.1评标由采购人根据招标货物特点依法组建的评标委员会负责，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并由相关部门监督。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督。

3.评标原则

3.1坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个投标人。

3.2全面分析，综合评审。

3.3评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

4.评标纪律

4.1评标专家应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审情况和评标中获悉的商业秘密。

4.2评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.3评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

4.4评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；

4.5任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

4.6所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得私自复制和保留；

4.7评标期间，评标人员不得随意外出；

4.8评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织；

4.9评标期间，未经允许，除所有与会人员以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作；

4.10评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

5.评标目的

评标工作的目的：审查投标人的投标文件与招标文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料，做出实质性响应，按评标程序和评标办法推荐出合格的中标候选人。

6.评标程序

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：资格评审——符合性评审——综合评分——评标报告的程序进行。

7.评标办法

本次招标采用综合评分法。评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐不少于3名中标候选人，并编写评标报告。

7.1评审要求

7.1.1在综合评分之前，先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

7.1.2在需要时可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，澄清或说明应采用书面形式。澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.1.3资格评审：依据法律法规和招标文件资格审查前附表的规定，由采购人或者采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。未通过资格评审的投标人将不进入符合性评审。

7.1.4符合性评审，按评标办法前附表的规定进行评审，以确定投标人是否符合要求。未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分。

7.1.5详细评审：

7.1.5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

7.1.5.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

7.1.5.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

7.1.5.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章 7.1.5 款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.1.5.5 价格部分（F1）按评标办法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

7.1.5.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.6投标文件的澄清

7.1.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

7.1.6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

7.1.6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

7.1.7.评标结果

7.1.7.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

7.1.7.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

7.1.7.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，应当及时向财政部门报告。

7.2综合评分

对资格评审、符合性评审合格的投标文件按以下方法进行综合评分。

评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列；评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低排列，依次类推。所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、合同履行期限短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目（包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、合同履行期限短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件第六章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按相同品牌处理。分值保留小数点后两位，中间插入法确定分数，具体分值如下：

评标总得分F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

8.统分原则

8.1评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分。

8.2除投标报价得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

8.3统分原则：计算算术平均值为投标人的该项评分因素的得分（保留小数点后两位）。

8.4统分办法：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

9.评标结果

9.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

9.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标单位。

9.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

▲10.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11. 政府采购相关政策

11.1关于中小企业

11.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

11.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

11.2关于残疾人福利性单位：

11.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

11.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

11.3关于监狱企业：

11.3.1依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

11.3.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

11.3.3监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

11.4关于节能产品及环境标志产品

11.4.1供应商提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。

11.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的政府强制采购产品。

11.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品  目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

11.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

11.4.5供应商应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

11.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（https:// 116.55.195.54:8001/#/homePage）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

第六章  采购需求及技术要求

#### 一、项目需求一览表

| （一） | 采购标的物清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 序号 | ▲是否进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 采购预算单价（元） | 采购预算金额(元) | 最高限价（元） |
| 1 | 1 | 是 | 高清30度关节镜 | 1 | 个 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 |
| 1 | 2 | 是 | 高清70度关节镜 | 1 | 个 | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,050.00 |
| 1 | 3 | 是 | 关节镜双阀镜鞘及闭孔器 | 1 | 个 | 11,475.00 | 11,475.00 | 11,475.00 |
| 2 | 4 | 否 | 智能超声诊断系统 | 1 | 台 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2 | 5 | 否 | 宫腹腔镜 | 1 | 套 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
| 2 | 6 | 否 | 阴道镜 | 1 | 台 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 |
| 2 | 7 | 否 | 电动手术台 | 1 | 台 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 2 | 8 | 否 | 提背式检查床 | 3 | 台 | 2,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 2 | 9 | 否 | 人流吸引器 | 2 | 台 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | 10 | 否 | 妇科检查床 | 4 | 台 | 12,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 3 | 11 | 否 | 心电图采集终端 | 9 | 台 | 35,000.00 | 315,000.00 | 315,000.00 |
| 4 | 12 | 否 | 数字化脑电图仪（视频脑电图仪） | 1 | 台 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | 13 | 否 | 口腔CBCT | 1 | 台 | 800,000.00 | 800,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | 14 | 否 | 牙片宝 | 2 | 台 | 50,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 |
| 5 | 15 | 否 | 电刀 | 1 | 台 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | 16 | 否 | 牙片机 | 1 | 台 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | 17 | 否 | 牙科移动治疗边柜 | 14 | 台 | 1,500.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 6 | 18 | 否 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 台 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | 19 | 是 | 白内障超声乳化仪 | 1 | 台 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 7 | 20 | 否 | 雾化熏蒸治疗仪 | 1 | 台 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| （二） |  | 1标段核心产品：高清30度关节镜、高清70度关节镜； 2标段核心产品：智能超声诊断系统、宫腹腔镜； 3标段核心产品：心电图采集终端； 4标段核心产品：数字化脑电图仪（视频脑电图仪）； 5标段核心产品：口腔CBCT； 6标段核心产品：白内障超声乳化仪； 7标段核心产品：雾化熏蒸治疗仪； |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 采购标的物对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  | ▲强制采购节能产品：/ |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.请投标人对招标文件第六章《采购需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，若不如实填写、投标人自行承担相关法律责任。投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（技术支持资料可以是投标产品公开发布的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、宣传资料、图纸、截图证明等）。

▲2.投标人必须对所投标段内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

标段说明：1标段：序号1-3；2标段：序号4-10；3标段：序号11；4标段：序号12；5标段：序号13-17；6标段：序号18-19；7标段：序号20。

#### 二、技术要求

#### 1. 高清30度关节镜

1.1★4K膝关节镜，标有4K标志

1.2直径4mm，长度≥152.5mm，30度视角

1.3宝石镜面，激光焊接

1.4超广角（视场角≥105°）不失真、高透亮度、高效率光传导

1.5可高温高压灭菌

1.6▲质保期：2年。

#### 2. 高清70度关节镜

1.1★4K关节镜，标有4K标志

1.2直径4mm，长度≥156mm，70度视角

1.3宝石镜面，激光焊接

1.4超广角（视场角≥105°）不失真、高透亮度、高效率光传导

1.5可高温高压灭菌

1.6▲质保期：2年。

#### 3. 关节镜双阀镜鞘及闭孔器

1.快速锁定工作鞘管高流量进出水阀鞘管前端窗孔设圆锥闭孔器1个

2.穿刺锥1个

▲3.质保期：2年。

#### 4. 智能超声诊断系统

1.设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

2.设备用途及说明：

2.1用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等。

2.2★须为2022年及之后推出的全新设备（以NMPA首次注册时间为准，要求提供注册证证明），同时为制造商最高端产品，支持用户现场和远程更新升级能力，满足将来临床应用扩展需求。

3.物理规格及人机交互要求

3.1★显示器要求：≥23 英寸高分辨率彩色液晶显示器。

3.2触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（调节角度≥40度）。

3.3触摸屏画图示教功能，线条颜色、粗细和透明度支持自定义编辑，方便现场学生带教或演示等场景进行互动交流。

3.4★机器内置≥6个探头接口（非拓展外接，不包含笔式探头接口）。

3.5具备抽拉式实体键盘（提供相关证明材料）。

3.6内置教学软件，支持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容（提供相关证明材料）。

4.系统成像技术

4.1二维灰阶模式。

4.2谐波成像模式。

4.3M型模式。

4.4彩色M型模式。

4.5解剖M型成像技术（≥4条取样线，360度自由旋转）。

4.6彩色多普勒成像。

4.7频谱多普勒成像，连续波多普勒成像。

4.8组织多普勒成像。

4.9空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线。

4.10高清晰斑点噪音抑制技术。

4.11动态范围≥280 dB。

4.12扩展成像：要求凸阵、线阵、相控阵探头可用。

4.13声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。

4.14高灵敏血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力,具备独立按键控制。

4.15二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制。

4.16超微细血流成像技术，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，有效滤除软组织和噪声信号，具备独立按键控制。

4.17智能多普勒跟踪技术，可自动跟踪血管的位置并自动调节ROI框位置、偏转角度、PW取样门、取样容积等参数。

4.18穿刺针增强技术。

4.19穿刺引导功能：支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引导方式。

4.20宽景成像，具备实时扫描速度值提示，以不同颜色提示扫描速度过快，适中或过慢，冻结后自动显示扫描总长度值，并支持旋转、局部放大调节。

4.21操作流程自定义功能，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等。

5.高级成像功能

5.1造影成像和造影定量分析功能。

5.1.1具备高帧率造影成像技术，要求支持浅表探头、腹部探头，线阵探头4cm深度，帧率可达50帧/秒及以上，凸阵探头9cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上。

5.1.2支持双计时器，支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，支持造影图像和组织图像位置互换。

5.1.3支持≥8个造影定量分析参数。

5.1.4支持TIC时间强度曲线分析，可选择原始曲线和拟合曲线。

5.1.5支持微血管造影增强，可记录造影剂微泡在血管内的流动，并通过对当前切面中的微泡灌注情况进行不断累积，动态地显示成像区域中微小血管分布。

5.1.6具备造影参量累积成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（提供相关证明材料），可对彩色和时间进行设置。

5.2★多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取3个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息。

5.3三维血流容积成像技术（提供相关证明材料）。

5.4曲线解剖M型成像，取样线走行可任意方向、任意形状取样。

5.5组织追踪心肌运动同步性定量分析，快速显示应变、应变率、位移等多种参数，并支持牛眼图显示。

5.6负荷超声成像，自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷。

5.7压力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具。

5.8具备剪切波弹性成像功能，剪切波弹性可测得杨氏模量、剪切波速度及剪切模量三种数值，并具备可信度图，可通过颜色显示剪切波检测效果，判断适合使用剪切波成像的组织区域、测量区域等多种质控模式（提供相关证明材料）。

5.9★机器内置乳腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类。

5.10★支持自动肝肾比测量，可一键自动识别肝肾器官并自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值。

5.11★产科实时扫查自动分析技术，在图像二维实时扫查过程中，自动识别和获取胎儿筛查标准切面≥16个，并同屏同步自动存储；对实时扫查中自动获取的标准切面支持同时同步自动测量，测量结果≥8项胎儿发育数据，具有标准切面质控条显示功能，在实时抓取切面过程中，评分高的标准切面会自动存储和替换评分低的切面图像。

5.12PWV脉搏波定量分析技术，提供颈动脉局部脉搏波定量分析，为临床诊断及精准治疗提供数据支持，增强对心血管疾病的早期诊断。

5.13胎儿面部自动识别功能，一键自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示清晰。

5.14虚拟光源成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息。

5.15智能三维容积计算，支持3D图像厚度壳成像、阈值分析和灰阶直方图显示模式。

5.16超声断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距可调。

5.17组织器官透视成像功能，使组织内部和外部结构可视化，区分组织边界和解剖结构，提供解剖结构的细节信息。

5.18★三维多光源渲染成像，可选择平行光源、点光源、聚光光源的多种组合，自定义虚拟光源的位置和方向，让感兴趣区的内部结构细节显示的更加清晰。

5.19支持3D数据输出打印功能。

6.测量/分析和报告

6.1血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析。

6.2支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥3组IMT内膜厚度值,并实时更新。

6.3产科测量≥5胞胎。

6.4胎儿生长指标和软指标的自动测量：胎儿头围、腹围、股骨长、肱骨长、双顶径、枕额径以及颈后透明层NT和颅内透明层IT。

6.5胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

6.6心功能自动测量，自动描迹心内膜。

6.7★肛提肌裂孔自动测量，可自动测量肛提肌指标，包括面积、周长、肛提肌裂隙左右径、肛提肌裂隙前后径和左右肛提肌尿道间隙。

6.8★二维卵泡自动测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色、序号来区分和标识卵泡的数量、大小，并自动生成测量数据表格，方便对卵泡发育状况进行评估（提供相关证明材料）。

6.9三维卵泡智能识别分析功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡进行三维重建并用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，并自动生成测量数据表格，由此对卵泡发育状况进行评估。

6.10支持小儿髋关节自动测量，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

6.11★支持子宫内膜厚度自动测量，可自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量。

7.电影回放和原始数据处理

7.1所有模式下可用：

支持手动、自动回放。

支持4D 电影回放。

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，存储≥5分钟的电影。

支持图像对比（动态、静态）。

7.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。

8.检查存储和管理

8.1内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥80GB 和机械硬盘≥1TB）。

8.2内置超声工作站。

8.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

8.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

9.连通性要求

9.1支持网络和蓝牙连接。

9.2支持ECG/PCG信号。

9.3考虑到使用的兼容性，同品牌远程软件除支持连接所投产品品牌超声机外，还需适配市场上其它品牌的超声产品（提供相关连接证明材料）。

9.4同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存。

9.5★支持机器直接发起实时会诊，与远程专家沟通，不需要借助额外的手机或电脑。

10.系统技术参数及要求

10.1二维灰阶模式

10.1.1最大显示深度:≥38cm。

10.1.2TGC增益补偿≥8段，具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作（提供相关证明材料）。

10.1.3LGC:≥8段。

10.2彩色多普勒成像

10.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

10.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

10.2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)。

10.2.4支持B/C 同宽。

10.3频谱多普勒模式

10.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。

10.3.2显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等。

10.3.3最大速度: ≥9m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s）。

10.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。

10.3.5取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头。

10.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)。

10.3.7支持频谱自动测量。

11.配置要求：

11.1探头规格

11.1.1频率：超宽频变频探头，支持不同探头变频1 MHz 到23MHz之间选择，显示频率最高23MHz（提供最高频率相关证明材料），满足科室未来发展需求。

11.1.2二维、彩色、多普勒均可独立变频。

11.2探头配置数量和要求

浅表线阵探头1把：频率范围6-16MHz，阵元≥192。

单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1.5-7MHz，阵元≥192。

腔内探头1把：频率范围5-11Mhz。

腔内容积探头1把：频率范围5-11Mhz。

腹部容积探头1把：频率范围3-6Mhz。

腔内探头穿刺架1把。

11.3可移动B超专用检查床3张，超声诊断检查椅6把，电脑桌3张。

11.4.医用超声探头消毒器

11.4.1.用途：设备主要用于对各类浅表、心脏、容积、腔内等医用超声探头的消毒作用。

11.4.2.★消毒时间：低水平消毒时间≤15s，高水平消毒时间≤30s。

11.4.3.4秒对大肠杆菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.0。

11.4.4.10秒对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀灭对数值≥3.0。

11.4.5.30秒对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭≥3.0。

11.4.6.★超声探头消毒在≤30秒时间后探头表面无细菌检出（提供国家认可的相关证明材料）。

11.4.7.★1min内对脊髓灰质炎病毒I型（PV-I）的杀灭对数值≥3.0（提供国家认可的相关证明材料）。

11.4.8.单组件光头输出功率。

11.4.9.单组输出功率＞30mw；谱线宽度：（260~280）nm范围内，峰值波长260nm~280nm。

11.4.10.操作系统自动显示设备工作状态和流程，具有自检功能采用液晶显示屏≥4 英寸，操作、观看清晰直接。

11.4.11.消毒仓设备光仓内具有100%透光承载管承载消毒探头管，使得需要消毒的探头悬空， 通过紫外线光源均匀分布围绕无死角照射从而达到消毒要求。

11.4.12.消毒仓光源≥38组，360度紫外光源照射。

11.4.13.可兼容多种超声探头消毒。

11.4.14.无臭氧产生。

11.4.15.无紫外泄露。

11.4.16.对探头无损伤。

11.4.17.无化学成份产品。

12.其他商务条款：

12.1▲整机原厂质保三年，提供原厂质保承诺书。

13.2▲负责对接医院信息管理系统，包含与医院现有信息系统的接口费用，保证互联互通。

#### 5. 宫腹腔镜

一、4K内窥镜摄像系统1套

1.1.4K内窥镜摄像系统主机，具有分辨率3840*2160逐行扫描内镜成像性能。

1.2.图像输出分辨率包括：3840*2160@60fps和1920*1080@60fps两种。

1.3.电击防护等级，CF型。

1.4.具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转等菜单控制功能。

1.5.具有精准曝光控制和图像降噪调节，曝光亮度和降噪11级区间主动可调。

1.6.场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。

1.7.★图像的水平分辨能力≥1990LW/PH。

1.8.主机原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）两种图像刻录功能，支持H.265编码，支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、配备可变码率。

1.9.集成图文工作站功能，可以采集4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。

1.10.去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。

1.11.★具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。（提供相关证明材料）

二、4K摄像头1套

2.1.采用单晶片1/2.5英寸CMOS芯片，摄像头采集像素≥800万，原生输出3840*2160@60fps及10bit的4K超高清图像数据。

2.2.★信噪比≥67dB。

2.3.★垂直有效分辨率≥2488。

2.4.★摄像头静态图像宽容度≥575。

2.5.摄像头与光学适配器分体设计，标配F25光学适配器，并可连接标准C-Mount接口的各种定焦或变焦光学适配器。

2.6.摄像头控制按键≥4个，支持7种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。

2.7.★摄像头的相对畸变≤0.5%。（提供相关证明材料）

防水防尘等级不低于IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。

2.8.LED冷光源，电击防护等级，CF型。光源使用寿命≥60000小时。光源色温区间在5700K±500K。冷光源红外截止性能≤4mW/lm。（提供相关证明材料）

2.9.★显色指数≥93%。（提供相关证明材料）

2.10.支持16级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。（提供相关证明材料）

2.11.具有光纤插入自动检测功能。（提供相关证明材料）

具有光源寿命提示功能。

三、医用显示器1个

3.1.≥32英寸医用液晶面板，分辨率为3840×2160。

3.2.采用AR玻璃，防炫目、抗反射、高透光、采用光学贴合工艺。

3.3.视角：≥178°(水平/垂直) 。

3.4.防水防尘等级：防水等级前壳不低于IP65，后壳不低于IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境。

3.5.实时画面增强：内置多种实时画面增强（RPE）模式，可针对动态视频画面，进行逐帧清晰度、对比度的优化。

3.6.色域匹配：内置BT.2020和BT.709两种色域空间。

3.7.定制伽马功能：内置多种显示模式或伽马曲线；也可根据医院的需求进行伽马曲线定制功能。

四、气腹机1台

4.1.采用≥7英寸触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键，防止功能误按。

4.2.电击防护等级，CF型。

4.3.★流量调节范围0.1-35L/min，流量调节精度0.1L/min。（提供相关证明材料）

4.4.压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。

4.5.具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。

4.6.具有智能排烟功能，通过SCB接口连接同一品牌摄像系统，图像算法智能识别烟雾，快速响应后排气除烟。（提供相关证明材料）

4.7.具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。

4.8.具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力，智能算法精准控制充气量，使气腹建立快速平稳。

4.9.具有多模式切换功能，实现小腔、正常等不同腔体间的流量压力快速切换。

4.10.具有进气过滤，精准液体检测功能，及时预警，防止交叉感染。

4.11.具有双重安全保护设计，压力传感器双备份+电子低压安全阀，压力控制双重保险。

4.12.易拆式进气口过滤设计，保证进气气体的清洁度，保护关键器件，延长整机使用寿命。

五、医用工作站1套

- 5.1.结构主体全部采用钢材制作，人体工学把手，方便移动。

- 5.2.具有显示器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调。

- 5.3.所有脚轮均为静音制动脚轮。

- 5.4.标配用于悬挂软性镜的挂架，高度连续可调。

5.5.高清工作站软件。

5.6台车2台

六、刨削系统1套

6.1.适用范围

适用于外科手术中对人体软组织的切除、刨削等操作处理。

6.2.主机

6.2.1.液晶屏显示，输入功率200VA；

6.2.2.微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调；

6.2.3.具有手柄/刀具自动识别功能；

6.2.4.动力采用脚踏式控制和手柄按键控制方式；

6.2.5.输出接口可插刨削手柄、脚踏接口；

6.2.6.液晶显示屏可触摸控制；

6.3.脚踏

6.3.1.脚踏金属底座，稳固，耐用，防滑、防侧翻，无极调速；

6.3.2.IPX8防水等级；

6.3.3.线缆≥3m ；

6.4刨削手柄

6.4.1.刨削手柄避免因与刨刀共用抽吸通道带来清洁不彻底造成交叉污染的风险，并能延长手柄使用寿命；

6.4.2.刨削手柄和刀具连接部位锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便，手柄有带手控；

6.4.3.手柄主体直径18mm±2mm，重量90g±10%（不含线缆）；

6.4.4.正常工作条件下噪音≤65dB；

6.4.5.可高温高压灭菌；

6.4.6.刨削手柄连接刨刀（分体式刨刀，往复旋转刀头）后，终端输出参数为：转速范围500~6000r/min；往复频率范围为0.5Hz、1.0Hz、1.5Hz、2.0Hz、2.5Hz、3.0Hz、3.5Hz、4.0HZ。

6.5.分体式刨刀

6.5.1.分体式刨刀，便于连接拆卸；直排引设计，抽吸顺畅；刨刀设计有抽吸阀，调节方便。

6.5.2.产品由刀头、刀杆、主体、抽吸阀、驱动接口、抽吸接口构成；

6.5.3.刀杆直径2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm，长度330mm、385mm

6.5.4.刨刀头：具有多种刃型，适应不同切削要求；

6.5.5.★刨削刀头转速500 r/min-6000 r/min

6.5.6.刀杆、刨削头部分表面粗糙度 Ra≤1.6um ,驱动接口部分表面粗糙度Ra≤3.2um

6.5.7.刀头不锈钢刃部硬度应不小于250HV1

6.5.8.刀杆直径偏差±0.2mm

七、腹腔镜2套

7.1腹腔镜30°4K腹腔镜，直径10mm±1mm，长度330mm±10mm。具备高透光率，保证图像自然、真实；具有细节分辨能力。

八、宫腔镜5套

8.1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；

8.2.具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；

8.3.★超广角镜头，视场角≥90°；（提供相关证明材料）

8.4.★视向角≥22°、景深3mm-100mm；

8.5.插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度4.9mm/5.4mm，免扩宫；

8.6.插入部前端为圆滑无创设计；

8.7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

8.8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体细，进出水通畅；

8.9.器械插入口为喇叭形，方便器械进入；

8.10.★密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；

8.11.★器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

8.12.进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤；

8.13.★可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclav）标识；

8.14.★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB/T9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能优（提供相关证明材料）

九、等离子电切系统1套

9.1.★要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证；

9.2.一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；

9.3.一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

9.4.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

9.5.能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8

9.6.工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；

9.7.★输出模式：等离子输出：≥10档可调；

9.8.★阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

9.9.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

9.10.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；

9.11.电切镜：（一套）

9.12.镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm；

9.13.手柄：被动式操作器；

9.14.内鞘：≤24Fr；

9.15.外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；

十、其他

10.1导光束：支持长度≥3000mm；有效芯径≥4.8mm。

10.2配备专用消毒盒。

10.3.内镜消毒盒1个：与4K内窥镜摄像系统为同一品牌。

10.4▲质保期：整机质保≥2年。

▲配置要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统 | 1 |
| 2 | 4K内窥镜摄像头 | 1 |
| 3 | 内窥镜LED冷光源 | 1 |
| 4 | 医用显示器 | 1 |
| 5 | 恒温恒压气腹机 | 1 |
| 6 | 医用台车 | 2 |
| 7 | 玻璃光纤传光束 | 1 |
| 8 | 定焦适配器 | 1 |
| 9 | 医用工作站 | 1 |
| 10 | 宫腔镜一体镜 | 3 |
| 11 | 宫腔镜配套手术器械 （剪刀） | 3 |
| 12 | 宫腔镜配套手术器械 （异物钳） | 3 |
| 13 | 宫腔镜配套手术器械 （活检钳） | 3 |
| 14 | 专用内窥镜器械消毒盒 | 3 |
| 15 | 宫腔镜一体镜 | 2 |
| 16 | 宫腔镜配套手术器械 （剪刀） | 2 |
| 17 | 宫腔镜配套手术器械 （异物钳） | 2 |
| 18 | 宫腔镜配套手术器械 （活检钳） | 2 |
| 19 | 专用内窥镜器械消毒盒 | 2 |
| 20 | 打结棒（冷刀镜下推结器） | 1 |
| 21 | 宫腔镜直头持针钳 | 1 |
| 22 | 医用灌注泵 | 2 |
| 23 | 手术动力设备(刨削系统） | 1 |
| 24 | 脚踏 | 1 |
| 25 | 刨刀 | 2 |
| 26 | 射频等离子体手术系统 | 1 |
| 27 | 12°内窥镜 | 2 |
| 28 | 操作器 | 1 |
| 29 | 外管鞘 | 1 |
| 30 | 内管鞘 | 1 |
| 31 | 外管鞘 | 1 |
| 32 | 内管鞘 | 1 |
| 33 | 闭孔器 | 1 |
| 34 | 等离子电切环 | 1 |
| 35 | 腹腔镜 | 3 |
| 36 | 抓钳（输卵管） | 2 |
| 37 | 抓钳（输尿管） | 1 |
| 38 | 电铲（带电凝吸引器按式） | 1 |
| 39 | 电钩（带电凝吸引器按式） | 2 |
| 40 | 三通冲水器（按式） | 4 |
| 41 | 双极电凝钳（无损伤型） | 3 |
| 42 | 双极电凝钳（弯分离钳型） | 1 |
| 43 | 单极高频电缆线及转换头 | 3 |
| 44 | 双极高频电缆线 | 4 |
| 45 | 杯式举宫器 | 1 |
| 46 | 穿刺器（钛合金 带保护 十字封帽 10.5*100mm） | 4 |
| 47 | 穿刺器（钛合金 带保护 十字封帽 5.5*100mm） | 12 |
| 48 | O型不锈钢持针钳 | 4 |
| 49 | 抓钳（细齿无损伤） | 2 |
| 50 | 抓钳（无创） | 2 |
| 51 | 抓钳（无损伤） | 2 |
| 52 | 直剪刀 | 2 |
| 53 | 弯剪刀 | 2 |
| 54 | 分离钳（弯14mm） | 2 |
| 55 | 分离钳（弯12mm） | 2 |
| 56 | 腹部手术牵开器 | 1 |
| 57 | 宫腔镜膨宫输液管 | 6 |

#### 6. 阴道镜

一、整机要求

1.投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证证明其符合要求；

2.产品符合医疗器械安规检测标准IEC 60601-1:2005+A1：2012；符合医疗器械电磁兼容性测试标准IEC 60601-1-2:2014。

3.产品符合以下标准：GB9706.1-2007、GB/T25000.51-2016、GB/T14710-2009、YY1057-2016、YY0505-2012、IOS12233：2000。

4.设备使用年限：10年

二、具体参数

1.阴道镜镜头参数

1.1镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL  HD 1080P信号。

1.2高清摄像模块像素≥200万，成像系统水平分辨率≥1050TVL。

1.3放大倍数支持：1-60倍。

1.4有效操作距离：150mm-350mm。

1.5★视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)；景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。

1.6★亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，20cm-30cm处光源照度≥6000Lx，光源色温：3200K～7000K，光源中心温升≤1%。

1.7★光斑直径≥Ø70mm，距离中心点70mm范围内照度均匀性≥90%，光源显色指数Ra≥90。

1.8空间分辨率≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%，色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS。

1.9防水按键设计，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。

1.10可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，并在打印报告中显示时长标记。

1.11★镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变位置。

1.12★具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，可扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器

1.13采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定的可靠性及操作的灵敏性。

2.阴道镜工作站性能参数

2.1嵌入式一体化键盘，方便临床直接进行操作。

2.2具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。

2.3具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息。

2.4★能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

2.5提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。

2.6★具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作

2.7提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。

2.8★具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查（提供相关证明材料）。

2.9★在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程（提供相关证明材料）。

2.10★提供阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议。

2.11可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份。

2.12★具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。

2.13可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

2.14★具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等动作，满足用户对软件操作可追溯的需求（提供相关证明材料）。

2.15★软件具有≥10国语言选择，支持中、英、西、法语等多语言的软件界面和报告。

3.工作站拓展功能及网络应用

3.1支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。

3.2★具有DICOM 3.0数据交换接口。提供DICOM worklist，DICOM verify，DICOM storage，方便对接医院PASC系统，只需要设置IP、端口、AE标题即可实现功能，无需二次开发，可从PACS系统下载病人，将病人检查记录和报告发往PACS（提供相关证明材料）。

3.3可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统；支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理.

3.4★支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作（提供相关证明材料）。

3.5支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理。

3.6提供示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出，并提供双向语音交流，方便教学。

▲4.质保期：2年。

#### 7. 电动手术台

妇科电动手术台适用于妇产科检查、诊断及妇科手术在内的多功能妇科手术床。

功能要求：

1、床体的升降、起背、前后倾斜均由手持操控器来完成。

2、辅助台采用旋转结构，无需装拆，方便医护人员的使用，将其转至与床面齐平时由锁销固定，稳定可靠。

3、采用电动推杆做动力，具有自锁和限位装置。升降系统采用碳钢和合成材料构成，运行平稳，噪音低。

4、符合人体工程学。

5、材质：床体采用 ABS 一次注塑成型。

6、床垫由聚氨酯一次成型。

技术参数：

1、台面长≥1900mm           台面宽≥650mm

2、床面最低高度≥720mm      床面最高高度≥920mm

3、背板转角度≥60°         前后倾：前倾≥20°/后倾≥10°

4、台面额定负载≥150kg

▲质保期：2年。

▲配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床垫 | 1 | 套 |
| 2 | 臂托 | 1 | 副 |
| 3 | 腿托 | 1 | 副 |
| 4 | 麻醉架 | 1 | 个 |
| 5 | 污物盆 | 1 | 个 |

#### 8. 提背式检查床

1、规格：≥1850mm×600mm×650mm

起背0-60°（手动）

2、床框：≥30×50×1.2mm钢制喷塑钢管。

3、床腿:38×1.2mm钢制喷塑材质。

4、床面拖撑≥20×40×0.6mm钢管。

5、床身：采用钢制喷塑焊接而成。

6、床面：皮革包裹海绵，美观耐用易于清洗。

7、表面处理：床身采用静电喷涂。

▲8、质保期：2年。

#### 9. 人流吸引器

用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术终止妊娠。

性能特点

1、选用大流量无油自润滑负压泵作负压源，负压上升快，且不会产生正压；

2、二级负压控制，内部有大容量储气瓶，可满足停机手术操作需要，工作噪音低；

3、机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作方便、安全；

4、顶部一体式的器械盘可放置手术器械包等物品；

5、储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时存放；

7、整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。

主要技术参数

1、极限负压值:≥0.09MPa(680mmHg) 负压回降:≤0.005MPa(38 mmHg)/10min 抽气速率:≥15 L/min

2、贮液瓶:500ml×2 (玻璃瓶) 贮气瓶:2500ml×2 (玻璃瓶) 电源:220V， 50Hz

3、输入功率:150VA

4、外形尺寸:≥32cm×36cm×83cm

▲质保期：2年。

#### 10. 妇科检查床

1.妇科检查床适用于妇科检查诊断及手术,可根据实际情况调节升降和起背。

★2.采用电机，电动推杆做动力，升降系统采用碳钢合成材料构成，运行平稳，低噪音，符合人体工程。

3.床腿托高度可调适应各种不同的体型患者，配有扶手，可随体位方便移动，床体前端配有可拆卸污物盆，便于处理污物。

4.可拆卸护栏扶手

5.多功能设计，可用于妇科检查、手术、急救、复苏、休息、转运。

技术参数

1.台面长≥1250mm

2.台面宽≥600mm

★3.床面水平最低高度430-1100mm

4.床面升降高度≥600mm

5.背板调节角度0-70°

6.座板调节角度上折≥25°

★7.聚氨酯一次成型床垫，防腐易清洗。

▲质保期：2年。

▲配置清单

1、床体   1台

2、扶手   1副

3、腿托   1副

4、承合器   4个

5、污物盆  1个

6、床垫  1套

#### 11. 心电图采集终端

1、12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

2、★支持12导心电+心向量同步采集【提供相关证明材料】；

3、★心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。【提供相关证明材料】

4、显示屏幕≥10英寸

5、具备LAN、USB等传输接口

6、支持智能操作系统，可远程更新升级

7、★心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。【提供 “电信设备进网许可证”】

8、★心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi【提供“无线电发射设备型号核准证”】

9、★锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持8小时以上连续工作【提供相关证明材料】

10、耐极化电压：±600mV

11、★定标电压：1mV±1%【提供相关证明材料】

12、★共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）【提供相关证明材料】

13、★内部噪声：≤10μVP-P【提供相关证明材料】

14、频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%）

15、存储量：支持最高100000份心电数据存储

16、★具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号【提供相关证明材料】

17、★QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】

18、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表包含检查姓名、性别、年龄等信息。

19、心电图机支持本地报告进行同屏对比【提供相关证明材料】

20、★心电图机经过IHE专项测试，满足与医院信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。【提供IHE认证证书】

21、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

22、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

23、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。

24、★对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供急性心肌梗死预警系统相关的软件著作权证书】

25、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

26、★支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。【提供软件界面截图】

27、★阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页】

28、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

29、★梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页】

30、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能

31、▲包含与现有心电信息管理系统接口所需的费用。

32、▲质保期：3年。

#### 12. 数字化脑电图仪（视频脑电图仪）

（一）脑电图软件系统功能要求

1.1中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择。

★1.2ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能。

1.3肌电滤波：50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除由于病人紧张等引出的肌电干扰。

1.4专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式至少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式。

★1.5 8导DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定义导联、振幅范围。

1.6 动态地形图;在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。

1.7 三维地形图:三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位。

1.8中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。

1.9波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

1.10自动剪辑：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。

1.11叠加显示：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。

1.12棘尖波对比： 自主选出棘尖波，并与原图进行前后波形的对比分析。

1.13头部蒙太奇示图： 可显示蒙太奇示图。

1.14自动备份： 可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。

1.15幻灯回放： 可定义感兴趣波形以幻灯方式回放。

（二）放大器技术参数

★2.1放大器接口：采用USB接口与主机连接。

★2.2放大器供电模式：采用USB接口与主机相连，数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要独立供电，减少交流干扰。

2.3放大器输入孔：45个。EEG导联：32导；DC输入：4导；SpO2：1导；CO2：1导；呼吸：3导；多用途DC输入：4导。

★2.4 放大器必须具有专门的CO2传感器及鼻适配器及其列明其型号

2.5 极化电压：±750mV。

2.6 输入阻抗：100MΩ。

2.7 峰峰值噪声：≤1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ）。

2.8 共模抑制比：≥120dB。

2.9 低频滤波：0.08-158 HZ。

2.10 高频滤波：15-300HZ，分频斜率:-18dB/oct。

2.11 A/D转换：16bit。

2.12 采样频率：100，200，500，1000，2000Hz可调。

2.13 采样方式：所有电极同步采样(硬件同步)。

2.14 灵敏度：EEG输入: 0-200uV/mm；DC输入: 0-200mV/mm。

（三）闪光刺激装置参数

3.1独立强闪光刺激电源,≥1.2焦耳能量强度；

3.2气体闪光刺激器；

3.3闪光强度：≥4.0 lx。

（四）脑电同步视频参数

4.1脑电图和视频同步采集回放软件。

4.2 高清摄像系统

★4.3储存到电脑的视频高分辨率≥1920x1080分辨率，可进行四级局部放大（提供相关证明材料）

4.4 照度1.70x(F1.6,1/30s,AGC ON,50IRE。

4.5 压缩格式：H.264,MPEG-4,JPEG。

▲（五）配置要求

1.计算机  3套（≥24寸显示器，≥2.8GHz主频，内存≥4G，硬盘≥2T，Windows 10专业版操作系统，内置高速网卡）；

2.32导联数字化脑电放大器输入盒2个；

3.净化隔离电源2台；

4.微型电极输入盒3个（含升级现有设备所需的1个）

5.地线2条；

6.脑电系统软件（脑电采集、回放）2套；

7.高清摄像机3套

8.视频采集软件3套

9.闪光刺激器3套（含升级现有设备所需的1套）；

10.脑电地形图分析软件3套（含升级现有设备所需的1套）；

11.彩色打印机3套（含升级现有设备所需的1套）；

12.脑电膏6盒；

13.脑电图盘状电极144根；

14.台车或工作台（二选一）1套；

15.系统服务器≥80T硬盘（数据存储磁盘阵列及相关网络配置）1套

16.脑电分析工作站1套

17.笔记本电脑1台

（六）其他要求：

★1.免费升级我院现有脑电图系统，与本次采购的设备脑电软件分析系统相同，可联网使用，实现数据共享。

★2.完成检查所需的房间设施的改造装修，配置脑电检查床3张。

▲（七）售后服务：整机保修三年，终身免费维护。

#### 13. 口腔CBCT

一、技术参数

1、高频直流发生器，最高频率≥150kHz

2、功率≥1440W

3、曝光模式：脉冲式曝光

★4、球管设计：球管数量≥2只；探测器设计：探测器数量≥2套

5、X光球管焦点≤0.5×0.5mm

★6、球管电压：最低球管电压≤60Kv；最高球管电压≥95Kv

★7、球管电流：2.0－14mA

8、全景位

1）探测器：平板探测器

2）图像像素尺寸：80μm×80μm

3）最短扫描时间≤10s

4）图像区域高度≥150mm

9、头颅位

1）探测器：平板探测器

2）图像体素尺寸：80μm×80μm

3）最短扫描时间≤16s

4）图像区域高度180-220mm可调节，水平区域170-260mm可调节

10、3D模式

1）探测器：碘化铯涂层平板探测器

★2）图像体素：0.08mm、0.125mm、0.2mm、0.25mm、0.28mm、0.3mm等可调节

3）扫描时间：10-20S

4）最短曝光时间≤2.5s

★5）视窗大小（宽×高）：

最大一次成像视窗（宽×高）：≥14cm×9cm  宽×高 非拼接，可投照3D颞合关节及颌面部位

视窗无级可调（宽×高）：5cm×5cm、9cm×6cm、11cm×9cm、14cm×9cm

11、曝光控制要求：

1）V型光束准直仪，根据下颌前牙区结构特点，实现低剂量投照，让图像更加匀称清晰；

2）自动曝光控制，可根据不同的患者选择不同的曝光模式，也可手动调节kV和mA值，有脊骨补偿功能，减少脊骨对前牙区的影响；

★3）全颌拍摄视野自由选择技术

具备全颌拍摄视野自由选择技术，操作人员在电脑端以感兴趣区引导拍摄中心及范围即可拍摄自己全图形界面对应解剖位置。

4）全景自动纠正技术

具备全景自动纠正技术，自动纠错颌面牙弓成像，降低患者定位难度，大幅降低重复拍摄率。

5）提供LDT低剂量技术扫描，3D扫描时最低剂量少于普通全景的20%。

12、全自动软组织筛选技术

拍头颅侧位摄像中，使用可单独调节的软组织筛选仪，可自动识别面部软组织轮廓并调节相应曝光剂量，无需软件处理，为临床正畸治疗提供可靠的影像诊断。

13、定位要求：

1）耳杆内有金属球，可用于头颅侧位校准，鼻杆有金属刻度尺，可通过图片显示并进行测量；

2）全景位有三条激光线，通过法兰克福水平线、中心矢状线和尖牙线进行精确定位，颌弓形态、大小可自动识别，无须人为手动选择，配合凸面镜，让患者方便快速的配合操作者进行准确的定位；

3）头颅位有法兰克福水平激光定位线；

4）具备电动升降的下颌托升降功能，3D拍摄前可通过智能化触摸式控制面板预览正位和侧位的图像并进行精确的调节；

5）触摸式智能化控制面板，可控制设备的升降，激光线的定位等；

6）全景和3D模式采用五点病人固位：前额和太阳穴锁定，电动下颌托和咬合叉，头部结构更稳固。

14、有根管模式和防伪影模式，根管模式下最小体素可达0.08mm，防伪影功能可去除种植牙、根管填充物等金属物体对3D图像产生的影响。

15、具有安全的双重紧急制动开关（全景位、头颅位）。

16、头颅臂可左、右随意安装。

17、提供2D图像处理软件：

1）具备中文版、网络版图像解读软件；

2）可进行图像捕获和采集；

3）具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、灰度；可定点标记、放大/缩小图像等；

4）可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，图像采集时间，具体参数等一系列相关资料，方便查看和整理；

18、提供3D图像处理软件：

1）专业的3D诊断处理软件，符合DICOM 3.0标准，可与医院PACS系统兼容；

2）自动3D渲染功能，MPR模式和DENTAL模式可随意查看，进行横向、纵向和冠状断面的切片，也可根据颌弓和垂直与颌弓进行切片或自由任意方向的切片，最小切片厚度0.1mm；

3）具备图像全面处理、查看及打印功能，如可对图像进行角度、长度测量；可调节图像对比度、锐度、灰度；可定点标记、放大/缩小图像，描绘下齿槽神经管等；

4）可选自动融合模块，进行多个视窗图像的拼接功能，增加投照区域的大小；

5）可建立完整的病人图像信息数据库，包括病人资料，输出报告等一系列相关资料，方便查看和整理。

★19、提供管理软件一套

具备牙片宝影像、全景影像、侧位影像、CT影像、口内照相、口扫数据集中在一个软件中，并可实现影像数据的软件操作和诊断，方便患者数据管理及诊断。

▲20、负责对接医院信息管理系统，包含与医院现有信息系统的接口费用，保证互联互通。

▲21、负责设备机房防护装修改造，达到设备所需场地条件要求，提供职业病危害放射防护预评、控评评价报告；提供设备性能检测、防护检测、环境监测报告及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品2套(铅衣、铅帽、铅围脖、辐射检测仪等)，满足设备辐射安全许可等相关资料办理。

▲22、质保期：3年。

#### 14. 牙片宝

1、★连接方式：1GB网线连接，该连线互换性能好，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备。

2、电压： 100-240伏交流，采用24V直流电源适配器。

3、电源频率： 50-60 Hz。

4、功率： 最大负载电流1.25A。

5、体积≤高\宽\长168*233*328mm，重量＜4公斤，可放置在桌上和操作台上。

6、★影像板超薄柔软，无线设计，口内定位方便。含激光追溯功能，便于查询IP板状态和拍摄影像情况。

7、★影像板尺寸：可兼容0号-3号影像板 ，含4C咬合片功能。

8、★影像速度：影像读取最快扫描速度5秒,影像板插入至影像生成整体时间不超过16秒，扫描同时擦除影像，立刻重新使用。

9、★影像清晰度可调，理论线对值≥8 LP/MM, 像素尺寸清晰扫描≥60微米 ，高清扫描≥30微米。

10、扫描方式：自动磁吸入式,无痕扫描读取，还原影像真实度。放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出，影像即刻擦除。

11、扫描舱为内置式，防止激光头损伤，防止灰层进入。

12、炫彩外观,多种彩色外壳可选,提供个性化选择。

13、软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能，标记，注释，各种图像处理，可以按照时间，ID,姓名，等快速搜索病人。

14、软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级。

15、★数据库：采用专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统。

16、▲质保期：3年。

#### 15. 电刀

一、电刀功能要求

1、单极技术控制活性电极，可进行精细电切割、电灼烧、凝血等口腔外科手术。用于牙龈切除，修整形态，系带手术，阻萌牙暴露等。

★2、切割和凝血功率单独调节。每个功能多级可调，切割功率10级以下可调，凝血功率10级以下可调。

3、电刀手柄和刀头均可高温高压灭菌消毒。

★4、配有不同型号电刀刀头，可提供多种临床治疗选择。

★5、腕带式中性电极，确保能量不流失,方便安装，消毒。

6、反馈电路，自动调节功率和电压，提供操作的便利性。

7、工作时有蜂鸣提示音，同时亮灯提示，确保安全使用。

★8、电刀刀头按颜色和形态分类，便于选择不同用途刀头。

9、电刀头带有绝缘套，只有工作部分暴露金属，避免伤及非手术区软组织。

二、高频电刀技术参数

1、电源电压：230V-50/60 Hz

2、设备级别：Ι级-BF型

★3、功率：最大负载电流30W/600Ω

4、输出频率：1.2MHz+0.2MHz

5、外形体积：≤长\宽\高250*240*110mm

6、重量：≤1.5Kg

▲三、质保期：2年。

#### 16. 牙片机

1.电源电压  220V～240V

2.频    率  最大50Hz

3.电线插头  国标三芯

4.最大功率  1100VA

5.电    流  最大4A

6.熔断器：T8AL250V  5×20mm

7.射线类型：X射线

★8.射线焦点  ≤0.4mm

9.射线方向和分布：限束器出口方向直径≤60mm

10.焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm

11.输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm

12.剂量率：≤6mGy/s

13.靶材及靶角:钨靶，靶角≤12.5o

★14.管电压:65kV±10%

★15.管电流:7mA ±20%

16.固有滤过:0.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004

17.附加滤过:1.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004

18.总 滤 过:2.0mmAl/65kV,YY/T0062-2004

19.半 价 层:65kV时为≥1.6 mmAl

20.漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h(65kV,7mA,1s,加载间隔1s/30s)

21.加载时间调节范围:0.04s-2.0s  ±(10%+1ms),

22.泄漏辐射加载因素:曝光1秒停至少30秒

★23.报警功能具有故障自动检测，故障代码显示功能，参数可重新设置并保存。

★24.数字化拍摄预留多种拍摄模式。

25.管组件重量:≤4kg

26.X射线管头水平面上旋转角度:≥360°

27.X射线管头垂直旋转角度:≥270°

28.X射线管头垂直移动范围:≥500mm

29.墙挂式

▲30.负责对接医院信息管理系统，包含与医院现有信息系统的接口费用，保证互联互通。

▲31.负责设备机房防护装修改造，达到设备所需场地条件要求，提供职业病危害放射防护预评、控评评价报告；提供设备性能检测、防护检测、环境监测报告及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品2套(铅衣、铅帽、铅围脖、辐射检测仪等)，满足设备辐射安全许可等相关资料办理。

▲32.质保期：3年。

#### 17. 牙科移动治疗边柜

1、尺寸：810*480*530mm

2、台面：纳米一体成型台面

3、柜体：冷轧钢+PVC内抽，

4、拉手：不锈钢C型拉手

5、导轨：重型三节隐形带阻尼自回吸导轨

6、轮子：硅胶静音含轴承带刹车脚轮

7、标配：器械托盘2个

8、冷轧钢五抽移动柜

9、▲质保期：3年

#### 18. 裂隙灯显微镜

1、光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

★2、改变倍率形式： 转鼓式三档变倍

3、目镜：12.5X

4、放大总倍数： 10X  16X  25X

5、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D

6、瞳距调节范围：52mm~85mm

7、视场公称直径： 10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm

★8、照明方式：上光源照明

9、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调

10、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调

11、裂隙角度：水平旋转0°~180°

12、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

13、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)

14、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

★15、照明光源：暖色LED

★16、调光方式：底座无极调光

17、照度：≥60万Lux

▲18、质保期：2年

#### 19. 白内障超声乳化仪

1.眼科超声乳化仪，用于白内障移除术。超声乳化仪包含超声乳化，灌注抽吸，前部玻璃体切除和电凝四个功能。

2.★显示系统，中文和英文等多种语言；彩色液晶触摸屏尺寸≥11英寸，带语音确认功能，大屏幕和语音功能可快速设置并轻松访问系统。

3.★横向超声，同时联合横向和纵向的超声乳化技术，三维超声碎核技术通过超乳针头椭圆形运动，横纵结合对软硬核块进行高效平滑3D打击，提供一个立体超乳模式，持续的乳化减少堵塞现象，增强超乳针头末端的跟随性和核块握持力，适用于任何形态超乳针头。

4.★冷超声，能量控制开启时间和休息时间可同时设置到最低控制到2ms（例如：开启时间为2ms，休息时间为2ms），增量均为1ms，减少超乳热量产生，从而消除能量对眼组织的热损伤，术后角膜透明清澈。

5.★能量开启的首个毫秒内，在原有能量基础上，增加一个尖峰能量（0%至12%），增加对超声乳化的控制和效率。

6.★至少具有能量模式，均具备连续、短脉冲、长脉冲、低能量脉冲、高能量脉冲、多重爆破和连续爆破等,满足不同医师个性化需求。

7.★无线遥控器：可以利用无线遥控器的小键盘访问手术模式并调节手术设置（例如：流速，负压，能量，瓶高等）。背灯支持光线较暗的手术室环境。

8.超声乳化手柄，频率38 KHz，纤细轻巧，坚固耐用，可高温高压消毒重复使用。超声乳化针头，19G、20G和21G多种超乳针头可选，能适合2.2mm，2.4mm，3.0mm多种手术切口。

9.★液流系统：蠕动泵，一次性管道和可重复使用管道均能使用；最大负压650mmHg，负压可设置为非零起始（例如：最低负压100mmHg，最高负压350mmHg）；最大流速为60cc/分钟，流速可设置为非零起始(例如：最低流速15cc/min，最高流速35cc/min)；

10.前房稳定系统，可实现高负压的手术，让术者体会到最佳的握持力，并在堵塞解除前提前调节负压，使前房稳定，手术安全。

11.堵塞模式，机器能自动识别是否抓到核，针头堵塞时按预设的程序自动切换能量模式大小和流速大小，来保证手术安全高效。

12.★泵限压点（达到设定负压的百分比后，负压上升速度开始减慢）设置功能：可任意设置泵限压点（15%-100%），有利于劈核平稳，满足不同医生和病例手术要求。

13.★前部玻璃体切除：最高切速需要≥1200次每分钟，至少可以选择20号、23号和25号玻切头进行手术，可设置灌注抽吸切割和灌注切割抽吸。

14.电凝，可设置线性、非线性和爆破。

15.脚踏，可设置脚踏行程比例，可编程多种功能，包括：流速，负压，能量，回吐，连续灌注，切换模式等。

16.快速的一键式灌注/调谐，完成检测机器自动进入超声乳化模式。

▲17.质保期：2年。

#### 20. 雾化熏蒸治疗仪

1.参数调节方式：触摸液晶屏调节参数。

2.屏幕尺寸：≥3.5寸。

3.★雾化频率：2.4MHz，偏差≤10%。

4.★雾化颗粒中位粒径：雾粒等效粒径中位值为5㎛，其误差≤25%，直径小于5㎛的雾粒百分比（体积分布）≥50%。

5.最大雾化率：≥2ML/min。

6.★温度预设范围：10℃~43℃，0.5℃间隔调整。

7.★雾化水槽：雾化水槽与主机分体式设计，方便清洁、消毒及更换雾化水槽。

8.雾化时间设定：0~60分钟。

9.★水位线标记：有最低水位刻度线、最高水位线刻度线、推荐水位刻度线、提示水位刻度线。

10.整机噪音：≤50dB。

11.★智能报警：积液报警、超温报警、送风故障报警、测温故障报警、出雾加热报警、进气加热报警、缺水报警等智能监控报警。

12.安全电压：通过电源适配器给主机供电，主机使用DC24V安全电压。

▲13.质保期：2年。

#### 三、商务要求

1、中国境内有相应的维修机构，并有完善的售后服务体系；提供售后服务机构和名称、地址及联系方式和相关负责人。

2、在中国境内有相应的零配件保税库及备品备件库。

3、保修期内免费维修或更换，并终身负责维修，保修期后的维修只收取配件成本费，不收取其他费用。对仪器设备实行定期巡检（4次/年）、清洁、维护及保养。在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供技术支持，设备使用期内，软件免费升级。

4、售后服务要求：设备故障时2小时内响应，24小时内到达现场。有生产厂家常驻代表和常驻工程师，提供生产厂家常驻代表和工程师姓名、住址及联系电话，确保售后服务的及时和专业性。

5、培训要求：制定详细培训计划，提供仪器设备使用的现场技术培训，为被培训人员提供有关设备的技术资料和系统操作说明书，培训人员不少于2名，培训主要内容包括但不限于设备的原理，设备工作流程，设备操作方法，设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养规程、常见故障处理方法等保证使用人员正确操作设备各种功能。免费培训科室操作人员，直到科室人员能独立操作。

6、在货物到达使用单位后，卖方应在24小时内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、培训、验收等并承担因此发生的一切费用。

7、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，必要时卖方需委托有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

8、安装、验收要求：交货之日起5个日历天内完成安装，按照医院要求调试设备达到正常使用条件，通过医院验收。

9、提供产品的技术资料(含操作手册、维修手册等)，除原版技术资料外，须提供中文技术资料。

▲10、投标人所提供的产品须为投标截止日期近一年内生产的全新设备，提供承诺书。

注：

（1）最高投标限价详见第一章投标邀请（招标公告）部分“1.5采购需求”中各设备最高限价。“最高限价”为合计价格，非单价价格。如投标人报价高于最高投标限价，将被视为非实质性响应招标文件。

▲（2）本项目高清30度关节镜、高清70度关节镜、关节镜双阀镜鞘及闭孔器、白内障超声乳化仪接受进口产品投标，其余产品不接受进口产品投标。

采购代理服务费收费标准

国家计委关于印发

《采购代理服务收费管理暂行办法》的通知国家计委计价格[2002]1980号

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程采购代理业务中标金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：
100万元×l.0％＝1万元
(500－100)万元×0.7％＝2.8万元
(1000-500)万元×0.55％＝2.75万元
(5000－1000)万元×0.35％＝14万元
(6000－5000)万元×0.2％＝2万元
合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)。